Вниманию руководителей и членов гаражных кооперативов!

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГСК и ГАРАЖНЫХ БОКСОВ

1. Территория ГСК и гаражных боксов должны постоянно содержаться в чистоте и очищаться от различных сгораемых материалов.

2. Подъезды к территории ГСК, гаражным боксам, а также подступы к противопожарному инвентарю должны содержаться свободными.

3. При необходимости проведения временных сварочных работ:

- владелец бокса в письменном заявлении указывает дату и время проведения сварочных работ;

- получает визы владельцев соседних гаражных боксов;

- получает разрешение правления ГСК;

- обеспечивает место проведения работ средствами пожаротушения (вода, песок, огнетушитель, кошма);

- проводит временные сварочные работы только в присутствии владельцев соседних боксов и одного члена правления.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

6. Все электроустановки должны быть защищены автоматами защиты от токов короткого замыкания.

7. Устройство и эксплуатация электросетей - времянок не допускается. Допускается применение переносных ламп с напряжением питания не выше 42 В и защитой стеклянного колпака светильника металлической сеткой.

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

8. Средства пожаротушения, связи и сигнализации должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

9. Гаражный бокс должен быть укомплектован сертифицированным огнетушителем (углекислотным или пенным) объемом не менее 5 л. и с непросроченным сроком действия.

10. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению категорически воспрещается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

11. Пользоваться открытым огнем для разогрева агрегатов автомашин и при определении и устранении неисправностей механизмов. Разводить костры, сжигание мусора, отходов и тары на территории, а также не ближе 50 м от периметра территории ГСК. Выливать в неустановленные места отработанные горюче - смазочные материалы.

12. Оставлять в боксах и на территории автомашины при наличии течи из топливных баков, топливопроводов и карбюраторов, с неисправными системами электрооборудования при включенном размыкателе "массы".

13. Хранить мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов, строительные материалы, взрывопожароопасные вещества, баллоны с газами, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ) в количествах:

- бензина, дизельного топлива - более 20 литров,

- смазочных масел - более 5 литров.

Хранение указанного количества топлива и масел допускается только в герметично закрываемой таре.

14. Производить мойку деталей с применением ЛВЖ и ГЖ, окраску машин, заправку их горючим, а также ремонтные работы с применением открытых источников огня.

15. Пользоваться электронагревательными приборами, а также оставлять без присмотра во включенном состоянии электропотребители.

16. Оставлять в салоне и на двигателе использованные обтирочные материалы, загрязненную (промасленную) спецодежду.

17. Подавать при неисправной системе питания топливо в карбюратор непосредственно из емкости через шланг или иными способами.

18. Проводить в окрасочных помещениях работы, связанные с применением открытого огня и искрообразования.

19. Хранить в гаражных боксах пустую тару из - под красок и растворителей.

20. Оставлять неубранный замасленный материал по окончании работ.

21. Загромождать выездные ворота и проезды, оставлять машины на территории ГСК более 12 часов без предварительного уведомления Правления ГСК. При нарушении этого пункта Правление оставляет за собой право эвакуировать транспортные средства на штрафстоянку без предварительного уведомления владельца транспортного средства.

22. Распивать на территории и в гаражных боксах спиртные напитки, устраивать пикники категорически запрещается.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону "01" с указанием точного адреса, сообщить свою фамилию.

Принять по возможности меры по:

- эвакуации людей, отключению электроэнергии,

- тушению пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения,

- спасению материальных ценностей.

Организовать встречу прибывающих пожарных подразделений, информировать их о месте пожара и наличии пожароопасных веществ и материалов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

23. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на Председателя и Правление ГСК, а в гаражах - на их владельцев.